Приложение 1

- Паспорту доступности объекта и услуг МБОУ СОШ № 3

Дата обследования 29.01.2021 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование объекта

г..Железноводск, ул. Октябрьская, дом 21

Адрес

| № |  | Структурно- |  | Значимые барьеры для инвалидов |  | Предложения по созданию условий доступности объекта и |  |  |  | Состояние доступности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | функциональные зоны |  | и МГН* |  | услуг (до реконструкции / капитального ремонта): |  |  |  | соответствующей зоны |  |  |  |  |  |
|  |  | н элементы |  | (физические, информационные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организационные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Неотложные мероприятия (1 |  | Отложенные мероприятия | на |  | После |  | после |  |  |
|  |  |  |  |  |  | этап) |  | (2 этап) | момент |  | 1-го |  | 2-го |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обследо- |  | Этапа |  | этапа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вания |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Территория, |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  |  |
|  |  | прилегающая к |  | 1.1. Отсутствие информации об |  | 1.1. Установить информацию |  | 1.1. Установить мнемосхему | К- ДУпп |  | К- ДУпп |  | К- ВНД |  |  |
|  |  | зданию |  | объекте. |  | об объекте при входе на |  | объекта. Установить | О-н-ДУпп |  | О-н-ДУим |  | О-н- ДП |  |  |
|  |  | - Вход (входы) на |  | Отсутствие тактильной информации |  | территорию |  | тактильную плитку за 0,8м | О-в-ДУпп |  | О-в-ДУ-им |  | О-в-ДП |  |  |
|  |  | территорию |  | перед входом. |  | Въезд № 2 |  | до входа на территорию. | С-п-- ДУпп |  | С-п—ВНД |  | С-п--ДУим |  |  |
|  |  | - Путь (пути) движения |  | Въезд № 2 |  | 1.2. Установить информацию |  | 1.2. Установка тактильных | С-ч- ДУпп |  | С-ч- ДУим |  | С-ч- ДП |  |  |
|  |  | на территории |  |  |  | об объекте при входе на |  | средств на пути движения | Г-п-ДП |  | Г-п-ДУим |  | Г-п-ДУим |  |  |
|  |  | - Лестница (наружная) |  | 1.1. Отсутствие информации об |  | территорию. Установить |  | Въезд № 2 1..1. Выравнивание поверхности на пути движения (заливка бетоном, укладка асфальта). | Г-ч- ДП |  | Г-ч- ДУим |  | Г-ч- ДП |  |  |
|  |  | - Пандус (наружный) |  | объекте. |  | кнопку вызова персонала при |  |  | У-Дп |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  |
|  |  | - Автостоянка и |  | Отсутствие тактильной информации |  | входе на территорию. |  |  | Въезд № 2 |  | Въезд № 2 |  | Въезд № 2 |  |  |
|  |  | парковка |  | перед входом |  | 1.3. Организовать оказание |  |  | К - ДУим |  | К – Дуим |  | К- ДП |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Неровная поверхность на пути |  | помощи сотрудников школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | движения. Отсутствие тактильной |  | для преодоления барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | плитки на пути движения. |  | инвалидами. Организовать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 Отсутствие зоны отдыха. |  | постоянную уборку |  | 1.2. Согласовать с собственником территории оборудование зоны отдыха прилегающей к зданию территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прилегающей к зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Вход в здание |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  | Вход № 1 |  |  |
|  |  | -Лестница (наружная) |  | 1.1.Высокое крыльцо при входе. |  | 1.1.Организовать оказание |  | 1.1. Реконструкция крыльца, | К- ВНД |  | К- ВНД |  | К- ВНД |  |  |
|  |  | --Пандус (наружный) |  |  |  | помощи сотрудников школа |  | обеспечение тактильной | О-н-ДУпп |  | О-н-ДУим |  | О-н- ДП |  |  |
|  |  | - Входная площадка |  |  |  | для преодоления барьеров |  | поверхности. | О-в-ДУпп |  | О-в-ДУ-им |  | О-в-ДП |  |  |
|  |  | (перед дверью) |  | 1.2..Отсутствие контрастной |  | инвалидами |  |  | С-п--ВНД |  | С-п—ВНД |  | С-п--ВНД |  |  |
|  |  | -Дверь (входная) |  | маркировки дверного проема |  | 1.2. Обеспечить контрастную |  |  | С-ч- ДУпп |  | С-ч- ДУим |  | С-ч- ДП |  |  |
|  |  | -Тамбур |  |  |  | маркировку дверного проѐма |  | 1.2. Провести демонтаж | Г-п-ВНД |  | Г-п-ВНД |  | Г-п-ДУим |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | входной двери. Обеспечить | Г-ч- ДУпп |  | Г-ч- ДУим |  | Г-ч- ДП |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. Обеспечить выход сигнала |  | задержку автоматического | У-ВНД |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Сигнал от кнопки вызова |  | от кнопки вызова к месту |  | закрывания дверей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | недоступен персоналу (выведен в |  | нахождения дежурных |  | продолжительностью не | К- ВНД |  | К- ДУпп |  | К- ДП |  |  |
|  |  |  |  | вестибюль первого этажа) |  | вахтѐров. |  | менее 5 секунд. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4. Провести инструктаж с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дежурными вахтѐрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Пути движения |  | 3.1. Отсутствие стендов с |  | 3.1. Разместить информацию |  | 3.1. Изготовление стендов с | К- ДУпп |  | К- ДУпп |  | К- ДУим |  |  |
|  |  | внутри здания |  | информацией о местонахождении |  | о местонахождении зон |  | информацией, | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  |  |
|  |  | - Коридор (вестибюль, |  | зон целевого назначении. |  | целевого назначения и |  | адаптированной для | О-в-ДУим |  | О-в-ДУ-им |  | О-в-ДУ-им |  |  |
|  |  | зона ожидания, галерея, |  | Отсутствие информации о |  | предоставляемых услугах. |  | инвалидов и других МГН. | С-п--ВНД |  | С-п—ВНД |  | С-п--ДУпп |  |  |
|  |  | балкон) |  | предоставляемых услугах. |  | 3.2. Установить минипандусы |  | 3.2. Установить тактильные | С-ч- ВНД |  | С-ч- ВНД |  | С-ч- ДУим |  |  |
|  |  | -Лестница внутри |  |  |  | при входе в столовую и 2 этаж. |  | указатели движения на стенах | Г-п-ВНД |  | Г-п-ВНД |  | Г-п-ДУпп |  |  |
|  |  | здания |  | Отсутствие версии всей |  |  |  | коридора | Г-ч- ВНД |  | Г-ч- ДУпп |  | Г-ч- ДУим |  |  |
|  |  | -Пандус внутри здания |  | информации для слепых. |  |  |  | 3.3. Установить тактильные | У-ВНД |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  |
|  |  | -Лифт пассажирский |  | 3.2. Отсутствие тактильных |  |  |  | напольные указатели дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (или подъѐмник) |  | указателей движения на стенах |  |  |  | и крайних ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Дверь |  | коридора. |  |  |  | лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Пути эвакуации (в том |  | 3.3. Отсутствие рифленых |  |  |  | 3.5. Установка подъѐмной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | числе зоны |  | напольных указателей дверей и |  |  |  | платформы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безопасности) |  | крайних ступеней лестничных |  |  |  | 3.6. Оборудовать зону |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | маршей |  |  |  | безопасности на случай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Отсутствие минипандусов при |  |  |  | чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | входе в буфет и гардероб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Отсутствие подъѐмной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Отсутствие зон безопасности на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | случай чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Зоны целевого |  | 4.1. Учебные кабинеты и |  | 4.1. Оборудовать помещение на |  | 4.2. Установить контрастную | К- ВНД |  | К- ДУпп |  | К- ДУим |  |  |
|  |  | назначения |  | находятся на 1,2-м и 3- |  | первом этаже для проведения |  | ленту для маркировки | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  |  |
|  |  | -Кабинетная система |  | ом этажах. |  | занятий и консультаций для |  | дверных проѐмов учебных | О-в-ДУим |  | О-в-ДУим |  | О-в-ДУим |  |  |
|  | обслуживания |  | 4.2. Отсутствие тактильной |  | инвалидов, передвигающихся |  | кабинетов и других зон |  |  | С-п--ВНД |  | С-п--ВНД |  |  | С-п--ДУпп |
|  | -Зальная форма |  | информации на дверях учебных |  | на кресле-коляске, для |  | целевого назначения. |  |  | С-ч- ВНД |  | С-ч- ВНД |  |  | С-ч- ДУим |
|  | обслуживания |  | кабинетах и других зон целевого |  | инвалидов с частичной потерей |  | 4.3. Приобрести: |  |  | Г-п-ВНД |  | Г-п-ВНД |  |  | Г-п-ДУпп |
|  | -Форма обслуживания с |  | назначения. |  | зрения и слуха |  | звукоусиливающую |  |  | Г-ч- ВНД |  | Г-ч- ВНД |  |  | Г-ч- ДУим |
|  | перемещением по |  | 4.3. Отсутствие в учебных |  |  |  | аппаратуру, мультимедийные |  |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  | У-ВНД |
|  | маршруту |  | кабинетах, |  |  |  | и другие технические |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Кабина |  | мастерских звукоусиливающей |  |  |  | средства приема-передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуального |  | аппаратуры, мультимедийных и |  |  |  | учебной информации для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания |  | других технических средств приема- |  |  |  | обучающихся с нарушением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Места приложения |  | передачи учебной информации для |  |  |  | слуха (по мере |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | труда |  | обучающихся с нарушением слуха. |  |  |  | необходимости). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Отсутствие в учебных кабинет и |  |  |  | 4.4. Приобрести |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компьютерной |  |  |  | компьютерную технику со |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | техники со специальным |  |  |  | специальным программным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | программным обеспечением, |  |  |  | обеспечением, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | адаптированной для инвалидов и |  |  |  | адаптированной для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | лиц с ОВЗ с нарушением зрения. |  |  |  | инвалидов и лиц с ОВЗ (по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 Отсутствие сменных-кресел-колясок |  |  |  | мере необходимости). 4.5 Приобретение сменных-кресел-колясок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Санитарно- |  | 5.1. Отсутствие туалетной комнаты, |  | 5.2. Обеспечить контрастную |  | 5.1. Оборудовать туалетную |  |  | К- ВНД |  | К- ВНД |  |  | К- ДП |
|  | гигиенические |  | адаптированной для нужд |  | маркировку дверных проѐмов |  | комнату на первом этаже, |  |  | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  |  | О-н-ДП |
|  | помещения |  | инвалидов-колясочников. |  |  |  | адаптированную для нужд |  |  | О-в-ДУим |  | О-в-ДУим |  |  | О-в-ДУим |
|  | -Туалетная комната |  | 5.2. Отсутствие контрастной |  |  |  | инвалидов-колясочников, в |  |  | С-п--ВНД |  | С-п--ДУим |  |  | С-п--ДУим |
|  | -Душевая/ванная |  | маркировки дверного проема |  |  |  | соответствии с требованиями |  |  | С-ч- ВНД |  | С-ч- ДП |  |  | С-ч- ДП |
|  | комната |  | туалетных комнат, расположенных |  |  |  | свода правил СП |  |  | Г-п-ДП |  | Г-п-ДП |  |  | Г-п-ДП |
|  | -Бытовая комната |  | на 1,2,3-ем этажах. |  |  |  | 59.133330.2012. |  |  | Г-ч- ДП |  | Г-ч- ДП |  |  | Г-ч- ДП |
|  | (гардеробная) |  | 5.3. Отсутствие специально |  |  |  | 5.3. Обеспечить специально |  |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  | У-ВНД |
|  |  |  | оборудованных мест в гардеробе |  |  |  | оборудованные места в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для инвалидов и других МГН |  |  |  | гардеробе для инвалидов и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | других МГН. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Система информации на объекте - Комплексность -Единообразие и непрерывность -оповещение о чрезвычайных ситуациях |  | 6.1. Отсутствие средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальной тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 |  | 6.1. Разместить тактильную информацию об опасности с указанием направления движения и мест получения услуги, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51671. |  | 6.1. Установка средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. |  |  | К- ДУпп О-н-ДУпп О-в-ДУим С-п--ВНД С-ч- ВНД Г-п-ВНД Г-ч- ДУпп У-ВНД |  | К- ДУпп О-н-ДУпп О-в-ДУим С-п--ВНД С-ч- ДУим Г-п-ДУпп Г-ч- ДУим У-ВНД |  |  | К- ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п--ДУим С-ч- ДП Г-п-ДУим Г-ч- ДП У-ВНД |
| 7. | Сайт организации |  |  |  |  |  |  |  |  | К- ДП |  | К- ДП |  |  | К- ДП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О-н-ДП |  | О-н-ДП |  |  | О-н-ДП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О-в-ДП |  | О-в-ДП |  |  | О-в-ДП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С-п--ВНД |  | С-п--ВНД |  |  | С-п--ВНД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С-ч-ДУим |  | С-ч-ДУим |  |  | С-ч-ДУим |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г-п-ДП |  | Г-п-ДП |  |  | Г-п-ДП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г-ч- ДП |  | Г-ч- ДП |  |  | Г-ч- ДП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  | У-ВНД |
| 8. | Вход № 1 |  | 1.1. Отсутствие муниципального |  | 1.1. Разместить на сайте |  | 1.2. Разместить информацию |  |  | К- ВНД |  | К- ВНД |  |  | К- ДУим |
|  | Пути движения от |  | пассажирского транспорта, |  | информацию о пути следования |  | (тактильную, визуальную) на |  |  | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  |  | О-н-ДП |
|  | остановки |  | адаптированного для перевозки |  | к объекту маршрутами |  | пути следования от остановки |  |  | О-в-ДУим |  | О-в-ДУим |  |  | О-в-ДП |
|  |  |  | маломобильных групп населения. |  | пассажирского транспорта. |  | пассажирского транспорта |  |  | С-п--ВНД |  | С-п--ВНД |  |  | С-п--ДУим |
|  |  |  | 1.2. Отсутствие информации (в том |  | Обратить внимание на вид |  | по направлению |  |  | С-ч- ВНД |  | С-ч- ВНД |  |  | С-ч- ДП |
|  |  |  | числе тактильной, визуальной) на |  | транспорта (только маршрутное |  | к объекту. |  |  | Г-п-ВНД |  | Г-п-ВНД |  |  | Г-п-ДУим |
|  |  |  | пути следования к объекту. |  | такси). |  | 1.2. Ходатайствовать перед |  |  | Г-ч- ДУим |  | Г-ч- ДУим |  |  | Г-ч- ДП |
|  |  |  | 1.3.Наличие перепадов высоты на |  | 1.2. Согласовать с |  | муниципалитетом о |  |  | У-ВНД |  | У-ВНД |  |  | У-ВНД |
|  |  |  | пути движения к объекту |  | муниципалитетом |  | проведении мероприятий по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Неровная поверхность части |  | возможность размещения |  | обеспечению доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пешеходного пути к объекту. |  | информации (в том числе |  | пути движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тактильной, визуальной) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пути следования от остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к объекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Разместить указатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | движения от остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | . |  | пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по направлению к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Въезд № 2 |  | 1.1. Отсутствие муниципального |  | 1.1. Разместить на сайте |  | 1.2. Разместить информацию |  |  | К- ВНД |  | К- ВНД |  |  | К- ДУим |
|  | Пути движения от |  | пассажирского транспорта, |  | информацию о пути следования |  | на пути следования от |  |  | О-н-ДУим |  | О-н-ДУим |  |  | О-н-ДП |
|  | остановки |  | адаптированного для перевозки |  | к объекту маршрутами |  | остановки пассажирского |  |  | О-в-ДУим |  | О-в-ДУим |  |  | О-в-ДП |
|  |  |  | маломобильных групп населения. |  | пассажирского транспорта. |  | транспорта «Октябрьская» |  |  | С-п--ВНД |  | С-п--ВНД |  |  | С-п--ДУим |
|  |  |  | 1.2. Отсутствие информации на пути следование к объекту. 1.3 Наличие перепадов высоты на пути следования к объекту. 1.4 Неровная поверхность части подъездного пути к объекту. |  | Обратить внимание на вид транспорта |  | по направлению к объекту. |  |  | С-ч- ВНД |  | С-ч- ВНД |  |  | С-ч- ДП |

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ДУ п/п | ДУ п/п | ДЧ | ДУ | ДУ п/п | ДЧ | ДЧ | ДУ п/п |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДУ п/п | ДП | ДП | ДП |